Znak sprawy: 0004/ZP/TP/2025                                                                Załącznik nr 6 do SWZ

………………………………………..

(Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

# Oświadczenie o

### Gwarancji Dostaw

Ja niżej podpisany

reprezentując firmę

oświadczam, że dostawy opału dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, będą odpowiadać minimalnym parametrom określonym w SWZ i nie będą one ulegać zmianie na gorsze w okresie obowiązywania umowy, a mianowicie:

| Lp. | Asortyment | Parametry* | Ilość ton |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węgiel miał (suchy) | Wartość opałowa min. 24,00 MJ/kg; Zawartość popiołu max. 12% Zawartość siarki max. 1,2% Wilgotność całkowita max. 15% Uziarnienie min. 3 mm, maks. 31,5 mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu oraz Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 04 listopada 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych | 200 |
| 2 | Węgiel groszek | Wartość opałowa min. 24,00 MJ/kg zawartość popiołu max. 10% zawartość siarki max. 1,2% wilgotność całkowita max. 15% Uziarnienie min. 5 mm, maks. 40 mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu oraz Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 04 listopada 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych | 212 |

* dopuszcza się odchylenia wartości parametrów jakościowych paliw stałych , zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Przemysłu oraz Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2024, poz. 1618)

Na potwierdzenie parametrów, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego winien jest dostarczyć atest jakości na przedmiot zamówienia wystawiony przez właściwy podmiot.

...............................................	      	                   ...............................................................................

(miejscowość /data)                                          podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                lub posiadających pełnomocnictwo